А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

НОВОПОСЕЛЕНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  КУРСКОГО

РАЙОНА               КУРСКОЙ                    ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08 декабря 2014 г.                                               №383

д.1-е Цветово

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области на 2014-2023 годы

В целях   качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами жителей населенных пунктов  муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области

Администрация  Новопоселеновского  сельсовета  постановляет:

- Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет» Курского района Курской области;

2.Постановление   вступает  в  силу  со  дня  его подписания.

Глава   Новопоселеновского                                           /И.Г.Бирюков/

сельсовета

# Утверждена

Постановлением Главы

МО Новопоселеновский сельсовет

Курского района Курской области

от 08 декабря  2014 г.  №383

_____________/ Бирюков И.Г./

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новопоселеновский сельсовет

Курского района Курской области на 2014-2023 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области на 2014-2023 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 67,5 млн. рублей, в т.ч.: 2014 год – 6 млн. рублей; 2015 год – 13 млн. рублей; 2016 год – 16 млн. рублей; 2017 год – 16 млн. рублей; 2018 год – 8,2 млн. рублей; 2019 год – 1,7 млн. рублей; 2020 год – 1,7 млн. рублей; 2021 год – 1,7 млн. рублей; 2022 год – 2,2 млн. рублей; 2023 год – 1 млн. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Новопоселеновский сельсовет» – административно-территориальная единица в Курском муниципальном районе Курской области РФ.

Новопоселеновский сельсовет окружают 2 муниципальных района и 4 муниципальных образования, в том числе на западе – Октябрьский, на юге Медвенский район Курской области; на северо-западе Ворошневский сельсовет, на северо-востоке – Рышковский сельсовет, на юго-западе Лебяженский сельсовет, на севере городской округ город Курск.  Административный центр сельсовета – д. 1-е Цветово. Протяженность района с севера на юг 11,3 км, с запада на восток – 11,6 км. В сельсовете насчитывается восемь населенных пунктов. Все населенные пункты сельсовета связаны с центральной усадьбой и Курском асфальтированными дорогами. С райцентром сельсовет связан автобусным сообщением и линиями маршрутных такси. На территории сельсовета проживают 3226 человек, что составляет 6 % населения Курского района.

Климатическая характеристика

Курский район, и соответственно, Новопоселеновский сельсовет находится в умеренно континентальном, теплом и умеренно-влажном климате, благоприятном для ведения сельского хозяйства. Среднегодовая температура воздуха +5,7°C. Сумма температур выше +10°C составляет 2451°C, что вполне достаточно для роста и развития сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода составляет 152 дня. Средняя температура: января - 7 градусов ниже нуля, июля +20 градусов тепла. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 10-15 декабря и сохраняется около 110-120 дней. Запас продуктивной влаги в слое почвы до 1 м перед началом вегетации составляет 143 см. Среднегодовое количество осадков 563 мм, за период с температурой выше 10°C выпадает 321 мм, а за период апрель-июнь – 167 мм. Из-за недостаточного увлажнения почвы в конце весны – начале лета часто наблюдаются засухи, обычно сопровождаемые суховеями. Для территории характерно преобладание западных и юго-западных ветров, максимальная повторяемость собственно западных ветров достигает 16%, а юго-западных – 15%. Зимой к западным ветрам добавляются ветры Ю-В составляющей. Средняя скорость ветра в летний период достигает до 4,3 – 4,9 м/с. Зимой скорость ветра нарастает и может достигать – 6 – 6,5 м/с. Крайне редко, но по территории проносятся и ураганные ветры со скоростью 20 – 25 м/с. Скорость ветра усиливается открытостью пространства.

Показатели  жилищного фонда МО Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Количество квартир (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (тыс.кв.м) | Центральный Водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | Вода | Газ | Электроэнергия |  | Удельное на 1-го человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (куб. м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Новопоселе-новский сельсовет | 1581 | 15 | 3226 | 158 | - | 1581 | 1596 | - | 1581 |  | 1596 | 232 | 2,51 | 975 | 750 | 8111 | 3145 |

Объекты социальной сферы МО Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/с - численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МОУ «Новопоселёновская средняя школа» | МО «Курский район» | 25/8 | 149 |
| 2 | МОУ «Селиховская средняя школа» | МО «Курский район» | 37/2 | 75 |
| 3 | МОУ «Кукуевская начальная школа» | МО «Курский район» | 2/2 | 11 |
| 4 | МУ «Цветовский дом культуры» | Администрация Новопоселеновского сельсовета | 2/1 | - |
| 5 | МУК «Новопоселёновская Центральная сельская библиотека» | Администрация Новопоселеновского сельсовета | 2/- | - |
| 6 | ОГОУ «Новопоселёновская (коррекционная) школа-интернат» | Областная | 125/54 | 101 |
| 7 | Новопоселёновский ФАП | СПК «Цветово» | 1/1 | - |
| 8 | Селиховский ФАП | СПК «Цветово» | 2/1 | - |
| 9 | Магазин «Возрождение» | ПО «Курское» | 2/1 | - |
| 10 | Магазин д. Кукуевка | ПО «Курское» | 2/1 | - |
| 11 | Магазин д. Селиховы Дворы | ПО «Курское» | 2/1 | - |

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Новопоселеновского сельсовета Курского района осуществляется от Курских электросетей Курской энергосистемы.

Основными источниками электроснабжения являются ПС 110/10кВ «ПТФ», ПС 35/10кВ «Стрелецкая», ЦРП 491 «КТК», ПС 35/10кВ «Петринка», ПС 35/10кВ «Безлесная».

Питание потребителей жилищно-коммунального сектора осуществляется в основном от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ расположенных на территории Новопоселеновского сельсовета. Количество и мощность существующих трансформаторных подстанций:

- 25 кВА – 2 шт.;

- 40 кВА – 3 шт.;

- 63 кВА –2 шт.;

- 100 кВА – 20 шт.;

- 160 кВА – 9 шт. (в том числе одна двухтрансформаторная);

- 250 кВА – 12 шт. (в том числе одна двухтрансформаторная);

- 400 кВА – 5 шт. (в том числе две двухтрансформаторных).

В перспективе на 2009 г. запланировано строительство еще двух трансформаторных подстанций 10/0,4 мощностью 160 и 250 кВА соответственно. Загрузка большинства трансформаторов составляет более 80%, это в свою очередь создает ограничения на присоединяемую мощность, а также делает невозможным присоединение дополнительной мощности без реконструкции прилегающих сетей и обоснованного усиления соответствующих узлов.

2.4. Газоснабжение

Газоснабжение сельсовета производится в основном на базе природного и, в меньших объёмах, сжиженного газа. Природный газ подаётся по газопроводам–отводам от магистральных газопроводов, проходящим по территории Курского района. В настоящее время 100% жилых домов Новопоселеновского сельсовета газифицировано.

- Потребление газового топлива

| Наименование | Газ горючий природный м3/год |
| --- | --- |
| Новопоселеновский сельсовет | 8111 м3/год |
| д. 1-ое Цветово | 2862 м3/год |
| д. Александровка | 477 м3/год |
| д. Березка | 420 м3/год |
| д. Екатериновка | 270 м3/год |
| д. Заповедный | 228 м3/год |
| д. Кукуевка | 1064 м3/год |
| д. Новопоселеновка | 1605 м3/год |
| д. Селиховы Дворы | 1185 м3/год |

2.5 Водоснабжение.

Основным источником питьевого водоснабжения Новопоселеновского сельсовета Курского района, Курской области являются подземные воды артезианских бассейнов платформенного типа.

В поселениях водозаборы осуществляются только из скважин и колодцев. На водозаборах эксплуатируется преимущественно альб–сеноманский водоносный горизонт.

На водозаборах:

д. Александровка – 2 скважины,

д. 1-ое Цветово – 2 скважины,

д. Селиховы Дворы – 2 скважины, д. Березка – 2 скважины,

п. Заповедный – 1 скважина,

д. Екатериновка – 1 скважина,

д. Кукуевка – 1 скважина;

Эксплуатируются преимущественно насосы марки ЭЦВ-6-80, глубина погружения 50÷60м, производительность 6 м3/час.

Обеспечение населения водой осуществляется через водоразборные колонки на сетях водоснабжения. Водонапорные башни требуют ремонта.

Население Новопоселеновского сельсовета согласно приведённым данным обеспечено водой и на перспективу, но в сельсовете имеется значительное количество незарегистрированных водозаборов.

Учитывая, что к настоящему времени истекли сроки оценки утверждённых запасов подземных вод, а также санитарной обстановки на территории некоторых месторождений запасов воды и характера использования земли и недр, вызникает необходимость произвести доразведку и переоценку запасов и снятия части месторождений с государственного учёта. По протяжённости сетей смотри таблицу №21.

Подземные воды района обладают повышенным содержанием железа, жёсткости и сухого остатка. В период отсутствия воды, в трубах происходит окисление и железо при подаче воды поступает на водозабор к потребителю, поэтому содержание железа в подобных случаях превышают ПДК более чем в 2 раза. В сёлах и деревнях вода от железа не очищается. По микробиологическим показателям качество воды в основном соответствует норме. Очистка воды на водозаборах не производится.

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

по МО Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области.

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Распределительные газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | 9 | - | - | 1026 | 97,6 | 8111 | - |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области.

### Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | 11 | - | - | 11 | - | - | 32 | - | - | 8 | - | - |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области   по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 1,584 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,8 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | - |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 750 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 82,0 |
|  |  | % | 11 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 18,0 |
|  | - население | т. куб.м | 405 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 154 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 191 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 20,3 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 20,3 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 20,3 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики поселка является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи предлагается к 2030 году:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 30 м2 общей площади на  человек;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

  - предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Возможна реконструкция существующего жилищного фонда и строительство нового под снос ветхого и аварийного.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области   в период 2014 -2023 годов

Главная задача энергетического комплекса - повышение надежности энергообеспечения и энергобезопасности.

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Программой предусмотрено:

•	замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

•	поэтапная реконструкция существующих подстанций в поселке с заменой устаревшего оборудования на новое;

реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа;

•	подключение к системе электроснабжения поселка запланированных на 1 очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

•	строительство высоковольтных линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ для подключения к системе энергоснабжения объектов жилой и общественно деловой застройки, запланированных на расчетный срок.

Численность и прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области  на 2013-2023 годах (чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | ### По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | 3221 | 3224 | 3232 | 3218 | 3241 | 3250 | 3262 | 3267 | 3268 | 3272 | 3314 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах МО Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области   на 2014 – 2023 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | ### Прогноз строительства годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | Домов | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 5000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2014 – 2023 годах жилья  в населенных пунктах МО Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | 4 | 3 | 1 | 5 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области на 2014-2023 годы

Таблица  10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013 | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2013, тыс.кв.м. | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (тыс. кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (тыс.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (тыс.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (тыс.кв.м) |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | 158 | 2 | 343 | 159 | 0 | 405 | 161 | 0 | 700 | 162 | 0 | 700 | 163 | 0 | 700 | 165 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области   в 2014-2023 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | 3221 | 0,99 | 3200 | 3232 | 1,1 | 3500 | 3250 | 1,17 | 3800 | 3267 | 1,16 | 3800 | 3272 | 1,22 | 4000 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области на период 2014-2023 годов

Газоснабжение сельсовета производится в основном на базе природного и, в меньших объёмах, сжиженного газа. Природный газ подаётся по газопроводам–отводам от магистральных газопроводов, проходящим по территории Курского района. В настоящее время 100% жилых домов Новопоселеновского сельсовета газифицировано. В жилых домах секционной застройки газ используется для приготовления пищи, а в жилых домах усадебной застройки – для приготовления пищи, горячей воды и отопления.

Программой предусмотрено:

•	замена ветхих участков газопроводной сети поселка и модернизация объектов системы газоснабжения;

•	подключение к системе газоснабжения поселка запланированных на 1 очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

•	подключение к системе газоснабжения поселка запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации поселка даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в  МО Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области  в 2013-2017 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | ###### Всего | ### В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | Жилые дома | ед./кв.м | 10/4000 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства газовых сетей для газоснабжения существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области Касторенского района в 2013-2017 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | ###### Всего | ### В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 6,0 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | 0,9 | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенном пункте

### муниципального образования  Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области на 2013-2022 годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | 3221 | 2,51 | 8111 | 3232 | 2,54 | 8203 | 3550 | 2,33 | 8259 | 3867 | 2,34 | 8321 | 4272 | 2,35 | 8358 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области   на период 2014-2023 годов

Для обеспечения комфортной среды проживания населения Новопоселеновский сельсовет проектом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2030г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

В соответствии с основными принципами развития инженерной инфраструктуры, принятыми в Генеральном плане, на расчетный срок планируется 100% обеспечение населения поселка питьевой водопроводной водой.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», на первую очередь 207 л./сут., на расчетный срок 211 л./сут.  Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека.

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- Прокладка уличных разводящих сетей водопровода на территории нового жилищного строительства (1 очередь, расчетный срок);

- Увеличение  диаметра водовозов для обеспечения населения водой;

- 100%-ая установка счетчиков  населению и организациям.

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области    на 2013-2022 годы

Таблица 15

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | 11 | - | 75 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | 11 | - | 85 | 11 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | 32 | - | 62 | 20 | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | - | 2 |

### Прогноз потребления воды в год в населенном пункте

### муниципального образования  Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области на 2013-2022 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (тыс.куб.м) |
| 1 | Новопоселеновский сельсовет | 3221 | 232 | 750 | 3232 | 235 | 760 | 3550 | 215 | 765 | 3867 | 217 | 770 | 4272 | 217 | 775 |

## 3.5. Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской област на период 2013-2022 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2014-2023 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области на 2013-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Годы | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 6775 | 40982 |
| 2 | 2014 | 6779 | 40955 |
| 3 | 2015 | 6801 | 41025 |
| 4 | 2016 | 6798 | 41147 |
| 5 | 2017 | 6808 | 41689 |
| 6 | 2018 | 6802 | 41589 |
| 7 | 2019 | 6800 | 41669 |
| 8 | 2020 | 6825 | 41894 |
| 9 | 2021 | 6832 | 42015 |
| 10 | 2022 | 6830 | 42036 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области

Таблица 18

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 19

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | - | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Количество построенного газопровода |  | - | - | 0,4 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Количество построенного водопровода | км. | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | 1,9 | 3,2 | 2 | 3,9 | 3,2 | 3 | 1,9 | 2,2 | 2 |
| 6 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | - | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения, дворов |  | 1026 | 1050 | 1070 | 1081 | 1098 | 2015 | 2022 | 2031 | 2035 | 2045 |
|  | -сетевого газоснабжения, дворов |  | 1026 | 1050 | 1070 | 1081 | 1098 | 2015 | 2022 | 2031 | 2035 | 2045 |
|  | -водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | -водоснабжения |  | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 10 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - водоснабжения | % | 100 | 100 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 11 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 20 | 21 | 23 | 25 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры Новопоселеновский сельсовет, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области   в рамках Программы газификации Касторенского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию сооружений водоснабжения.

Таблица 20

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области   2013 – 2022 годы

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ Уличн. освещение | 5,0 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией домов | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Реконструкция линий 0,4-10 кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа, ввод новых ТП | Реконструкция | ВЛ-0,4 кВ | 23,0 | 2013-2022 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2013-2022 | 2013-2022 | Средства бюджета |
| 3 | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | Замена |  | 2,0 |  | Снижение бюджетных расходов на электроэнергию |  |  | Средства бюджета |
| 4 | Поэтапная реконструкция существующих подстанций в поселке с заменой устаревшего оборудования на новое | Реконструкция |  | 4,0 |  | Снижение бюджетных расходов на электроэнергию |  |  | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена ветхих участков газопроводной сети поселка и модернизация объектов системы газоснабжения | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод | 5,0 | 2013-2016 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2015 | 2022 | Средства бюджета |
| 2 | Подключение к системе газоснабжения населенных пунктов объектов жилой и общественно-деловой застройки | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод | 2,0 | 2013-2022 | Обеспечение газом домов | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличение мощности источников водоснабжения | Водоснабжение | Водопровод | 8,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой домов | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Прокладка уличных разводящих сетей водопровода на территории нового жилищного строительства | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод | 10,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 7 домов | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины Водонапорные башни Водопроводные сети | 2,0 3,5 3,0 | 2013-2022 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2022 | 2022 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 26,5 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 67,5 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 22 и 23.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 21

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 34,0 | 30,0 | 4,0 | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 7,0 | 6,0 | 1,0 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 26,5 | - | 2,5 | 24,0 | - |
|  | Всего по Программе | 67,5 | 36,0 | 7,5 | 24,0 | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области на 2014 - 2023 годы (млн.руб.)

Таблица 22

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 34,0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 7,0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 26,5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
|  | Всего по Программе | 67,5 | 6 | 13 | 16 | 16 | 8,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 1 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области   – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  Новопоселеновский сельсовет Курского района Курской области   Касторенского района Курской области на 2013 – 2022 годы

Таблица 23

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Подключение новых индивидуальных жилых домов | млн.р | 5,1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 2 | Реконструкция линий 0,4-10 кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | млн.р | 11,1 | 0,7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |  |
| 3 | Реконструкция линий 0,4-10 кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа, ввод новых ТП | млн.р | 17,8 | 0,6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |  |
|  | Итого |  | 34 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Замена ветхих участков газопроводной сети поселка и модернизация объектов системы газоснабжения | млн.р | 5,0 | 1 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | Администрация, застройщик |
| 2 | Подключение к системе газоснабжения объектов жилой и общественно-деловой застройки | млн.р | 2,0 | - | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |  |
|  | Итого |  | 7,0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Увеличение мощности источников водоснабжения | млн.р | 8,0 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | Администрация МО Застройщик |
| 2 | Прокладка уличных разводящих сетей водопровода на территории нового жилищного строительства | млн.р | 5,0 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |  |
| 3 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 13,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - |  |
|  | Итого |  | 26,5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 |  |